|  |  |
| --- | --- |
|  | **НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ИРВИС”**тел. (843) 212-56-31, e-mail: 1@gorgaz.ru |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПУГ-ИРВИС-50**

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к опросному листу на ИРВИС-Ультра Ду50 \_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_, объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | Премиум 1\* |  | Исполнение | с байпасом |  |
| Эконом 2\* |  | без байпаса |  |
| Обслуживание | одностороннее |  | Тип запорного устройства | врезной |  |
| двустороннее |  | навесной |  |
| Исполнение | с ДСП-80\*\* |  | Исполнение | слева-направо |  |
| без ДСП-80\* |  | справа-налево |  |

\* При комплектации УПП(Турбулизатором исполнения ЭНДО)

1\* - металл 1,5мм, фильтр ФГ-1,6-50, кран ду 50 фланцевый, кран Ду 20 фланцевый

2\*- металл 0,8мм, фильтр ФГС-50, кран Ду 50 межфланцевый, кран Ду 20 муфтовый.

\*\* При комплектации дифманометром размеры шкафа увеличиваются

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ду 50**без байпаса |  | **Габариты:** 2200(Д)х700(Ш)х1200(В)мм**1**-кран шаровойДу 50,**2**-кран трехходовой,**3**-кран шаровыйДу 20**4**-фильтр газа**5**-счетчик газа**7**-термометр |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |
| **Ду 50**с байпасом |  | Габариты: 2200(Д)х700(Ш)х1600(В)мм**1**-кран шаровойДу 50,**2**-кран трехходовой,**3**-кран шаровыйДу 20**4**-фильтр газа**5**-счетчик газа**7**-термометр |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |
| Комплектация манометрическим краном КШМ-15/6,3 производства "Элемер" ДА **☐**, НЕТ**☐** | Утепление ПУГ: ДА **☐** НЕТ **☐** |
| Монтаж Шкафа ИРВИС-КИП на корпус ПУГДА **☐**, НЕТ**☐** | Отопление: ДА **☐** НЕТ **☐**Тип отопления: Газовое **☐** Электричекое **☐** |
| Примечание |

Руководитель организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

М.П. (Фамилия И.О.)

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.